## Рус.
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Փյունիկ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ
н/п | Наименование работ и расходов | Ед. изм | Кол-во | Цена ед. в тыс. Драм | Всего (тыс. драм) 5х6 | Процент
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Смета N 1 Наружная сеть водопровода
2 | Стальная труба полиэтиленовая переходная пара фланцевое монтажное соединение Ø110мм /в т.ч. прокладка и заклепка манек/ | шт | 2 |  |  | 77,11%
3 | Стальная труба полиэтиленовая переходная пара фланцевое монтажное соединение Ø159мм/в т.ч. прокладка и заклепка манек/ | шт | 2
4 | Обработка почвы класса 1В с боковой засыпкой экскаватора | м3: | 3402
5 | Обработка почвы класса Вл с механизмом боковой засыпки | м3: | 130
6 | Рытье траншеи в грунте 4 класса вручную | м3: | 680.4
7 | Выполнение подкладки из мелкозернистого песка h=10см на дно трубы и на трубу 25см | м3: | 972
8 | Обратная засыпка вручную местным мягким грунтом | м3: | 1008
9 | Обратная отсыпка грунта бульдозером местным грунтом, грунтом | м3: | 2186.4
10 | Резервное выравнивание грунта на месте | м3: | 1018
11 | Стальная труба, L=425ммx6мм | гм | 9
12 | Фасонные части | шт | 4
13 | Нормальная антикоррозийная изоляция стальной трубы | м: | 2
14 | Монтажные работы металлоконструкций /трубы, листы, металлоконструкции/ | т: | 0.4
15 | Стальной лист толщиной 5,0 мм. | м2 | 2
16 | Труба полиэтиленовая в сборе, для питьевой воды, d=110x8,1мм, напор 12,5 мт. | гм | 110
17 | Труба полиэтиленовая в сборе, для питьевой воды, d=63x4,7мм, напор 12,5 мт. | гм | 110
18 | Монтаж полиэтиленовой трубы для питьевой воды d=125х9,2мм, напор 12,5мт. | гм | 270
19 | Труба полиэтиленовая в сборе, для питьевой воды, d=160x14,6мм, напор 16,0 мт. | гм | 760
20 | Стальная труба в сборе для питьевой воды DH=159x4,5мм | гм | 1900
21 | Сборка полиэтиленовых фасонных деталей | шт | 80
22 | DH=127x3,0 мм стальная труба в сборе | гм | 25
23 | DH=219x5,0 мм стальная труба в сборе | гм | 25
24 | св. нормальная антикоррозийная изоляция | м: | 100
25 | Тестирование системы, дезинфекция | гм | 3150
26 | Общий:
27 | Вентиляционные и выпускные колодцы
28 | Смотровые отверстия E/B круглые D=1000мм, H=1500мм | м3: | 2.4 |  |  | 19,24%
29 | Люк железобетонный круглый 1000х1000мм | шт | 3
30 | Люк железобетонный круглый 1000х500мм | шт | 3
31 | Плита перекрытия сторожевой башни 1,5*1,5 | шт | 3
32 | Накладка сторожевой башни 1,2*1,2 | шт | 3
33 | Установка чугуна | шт | 3
34 | Выкапывание ямы в почве 3 класса вручную | м3: | 11.76
35 | Засыпка грунта своими руками | м3: | 7.934
36 | Резервное выравнивание грунта на месте | м3: | 3.826
37 | H = 10 см в верхней части почвы с гравием | м2 | 6.76
38 | Выполнение подготовительного слоя под фундамент из бетона класса В12,5 | м3: | 0.676
39 | Подготовка монолитного колодца из бетона класса В20, Ф-150, В-4, В-20 | м3: | 1.52
40 | Амран I6AI | т: | 0.038
41 | Амран I8A500C | т: | 0.0571
42 | Амран I10A500C | т: | 0.1556
43 | Дно колодца из бетона класса В20 Ф-150, В-4, | м3: | 1.3
44 | Амран I8A500C | т: | 0.0261
45 | Амран I10A500C | т: | 0.1632
46 | Трехраспределитель ПЭ 125*40*125мм | шт | 1
47 | ПЭ стальной фланец 40мм | шт | 1
48 | Клапан стальной 40мм | шт | 1
49 | Монтаж стальной трубы диаметром Dу=40x3,0мм | гм | 8
50 | Разделитель стальной 159*50*159мм | шт | 2
51 | ПЭ стальной фланец 50мм | шт | 2
52 | Задвижка стальная 50мм | шт | 2
53 | Клапаны вентиляционные/вакуумные/ В6 Ду 50 PN 20, комплектующие ПЭ переходы/ | шт | 2
54 | Смета N2 Строительные работы
55 | Земляные работы
56 | Обработка почвы IV класса погрузкой на самосвалы экскаватором | м3: | 200
57 | Обработка почвы III класса вручную | м3: | 40
58 | Засыпка грунта II категории вручную, вытаптыванием | м3: | 100
59 | Выравнивание участка на участке | м3: | 140
60 | Сбор и погрузка лишнего грунта | м3: | 19
61 | Вывоз строительного мусора и лишнего грунта на расстояние до 10 км | т: | 10
62 | Фонды
63 | Уплотнение гравия при уплотнении грунта пневматическими катками | м2 | 6.4
64 | Реализация фундамента h=10 см | м2 | 6.4
65 | Выполнение подготовительного слоя под фундамент из бетона класса В12,5 h=30см | м3: | 5
66 | Этажи
67 | Подготовка э/б монолитных перекрытий из бетона марки В22,5 | м3: | 20
68 | Амран I6AC-1 | т: | 0.024
69 | Амран I12A500C | т: | 1.4
70 | Оштукатуривание пола и стен цементным раствором, в том числе сеткой | м2 | 154
71 | Стены
72 | Подготовка ж/б монолитных стен из бетона марки В22,5 | м3: | 29.4
73 | Амран I6AI | т: | 0.1
74 | Арматура И12А500С | т: | 0.9
75 | Арматура И16А500С | т: | 1.2
76 | покрытый
77 | Отец элемент ОС-1 | шт | 1
78 | Монтаж чугуна Ø700мм | шт | 1
79 | Накладка ПКЖ 6,0-1,5 | шт | 4
80 | Размещение вложенных элементов | т: | 0.44
81 | Угол L100x10мм | кг | 4
82 | Арматура П6АИ | т: | 0.15
83 | Подготовка монолитной плиты перекрытия Э/Б из бетона марки В22,5 | м3: | 3
84 | Арматура P8AI | т: | 0.166
85 | Реализация и установка заливной трубы DH=76x4мм | м: | 7
86 | Сборка фасонных частей заправочной трубки DH=76x4мм | шт | 9
87 | Стальная труба в сборе для питьевой воды DH=159x4,5мм | м | 10
88 | Гидроизоляция стен и кровли из изогамы 2 слоя | м2 | 154
89 | Слой шлака 350мм | м3: | 20
90 | DH=108x4 мм стальная дренажная труба в сборе | м | 30
91 | Монтаж полиэтиленовой трубы 150мм для вентиляции | м | 8
92 | Поплавковый клапан в сборе Ф76мм | шт | 1
93 | Монтаж трубообразных деталей | шт | 5
94 | Труба DH=108x2,5мм | м: | 36
95 | DH=76x4 мм стальная труба в сборе | м | 18
96 | Монтаж стальных фасонных частей трубы | шт | 10
97 | Клапан в сборе из стали Ф159 мм, включая пару фланцев | шт | 2
98 | Стальной клапан в сборе Ф100 мм, включая пару фланцев | шт | 2
99 | Стальной клапан в сборе Ф70мм, включая пару фланцев | шт | 2
100 | Отец клапана
101 | Выкапывание ямы в почве 3 класса вручную | м3: | 14.112
102 | Засыпка грунта своими руками | м3: | 10.286
103 | Резервное выравнивание грунта на месте | м3: | 3.826
104 | H = 10 см в верхней части почвы с гравием | м2 | 1
105 | Выполнение подготовительного слоя под фундамент из бетона класса В12,5 | м3: | 1
106 | д/б подготовка монолитного колодца из бетона класса В20, Ф-150, В-4, | м3: | 1
107 | Арматура П6АИ | т: | 0.05
108 | Арматура P12A500C | т: | 0.1856
109 | Общий:
110 | N3 Забор
111 | Удаление разросшихся корней деревьев и кустов вручную | шт | 20 |  |  | 6,65%
112 | Выравнивание кучи земли вручную | м3: | 30
113 | Рытье фундамента забора в грунте 4 класса своими руками | м3: | 11.25
114 | Перекопка грунта 2 степени вручную | м3: | 6
115 | Разбрасывание слоя разрушенной растительной почвы в поле | м3: | 15
116 | Забор 1
117 | Рассыпка слоя глины под фундамент h=5см | м3: | 1
118 | Реализация железобетонных фундаментов из бетона класса В 15 | м3: | 9
119 | Монтаж стальных труб 60х60х4мм | м: | 135
120 | Стальной уголок 45*45*3мм | м: | 360
121 | Арматура И10А500С | т: | 0.3
122 | Сетка "Рабица", d=2,5мм, ячейка 50х50мм/оцинкованная/ | м2 | 153
123 | Листовая сталь 4х40 | кг | 80
124 | Листовая сталь 6х40 | кг | 60
125 | Монтаж металлоконструкций /труба, сетка, полоса, арматура/ | т: | 3.02
126 | Покраска металлических элементов в 2 слоя | м2 | 160
127 | 1 металлические ворота
128 | Монтаж металлоконструкций /труба, плита, металлочерепица/ | т: | 0.1496
129 | Монтаж стальных труб 60х60х4мм | м: | 6
130 | Стальной уголок 45*45*3мм | м: | 20
131 | Сетка "Рабица", d=2,5мм, ячейка 50х50мм/оцинкованная/ | м2 | 14
132 | Стальной лист толщиной 3 мм | м2 | 2
133 | Листовая сталь 40х6 | кг | 1
134 | Листовая сталь 6х30 | кг | 1
135 | петля | шт | 4
136 | Ручка | шт | 1
137 | Замок, замок | шт | 1
138 | Реализация железобетонного слоя из бетона класса В 15 | м3: | 0.27
139 | Всего:
Всего
Себестоимость
прибыль
Стоимость
| НДС | 20%
Всего
| Сметная цена |  |  |  | 105.890.118

## Հայերեն
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Փյունիկ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ
Ì²ì²È²ÂºðÂ Ü²Ê²Ð²ÞÆì
ÐÐ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â/Ø | ø³Ý³ÏÁ | ÙÇ³íáñÇ ·ÇÝ Ñ³½.¹ñ | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ (Ñ³½. ¹ñ³Ù) 5x6 | Կշիռը
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Ü³Ë³Ñ³ßÇí N 1 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց
2 | Պողպատյա խողովակը պոլիէթիլենայինի անցումային զույգ կցաշուրթի մանտաժ միացում Փ110մմ/Ý»ñ³éÛ³É միջադիրը և հեղյուս մանեկը/ | Ñ³ï | 2 |  |  | 77,11%
3 | Պողպատյա խողովակը պոլիէթիլենայինի անցումային զույգ կցաշուրթի մանտաժ միացում Փ159մմ/Ý»ñ³éÛ³É միջադիրը և հեղյուս մանեկը/ | Ñ³ï | 2
4 | lV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÏáÕÉÇóùáí | Ù3 | 3402
5 | Vl Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³Ïáõմ մեխանիզմով ÏáÕÉÇóùáí | Ù3 | 130
6 | Êñ³ÙáõÕáõ ÷áñáõÙ 4-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 680.4
7 | ÊáÕáí³ÏÇ µ³ñÓÇÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ մանրահատիկ ³í³½Çó h=10ëÙ խողովակի հատակ,և 25սմ խողովակի վրա | Ù3 | 972
8 | Ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ գրունտով | Ù3 | 1008
9 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí ï»ÕÇ µÝ³ÑáÕáí ,ïá÷³ÝáõÙáí | Ù3 | 2186.4
10 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 1018
11 | Պողպատե խողովակ, Փ=425մմx6մմ | ·Ù | 9
12 | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ | Ñ³ï | 4
13 | Պողպատե խողովակի նորմալ հակակոռոզիոն Ù»Ïáõë³óáõÙ | Ù | 2
14 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / ËáÕáí³Ï, ÃÇÃ»Õ, ß»ñï³åáÕå³ï/ | ïÝ | 0.4
15 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ 5,0մմ հաստ․ | Ù2 | 2
16 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»Ýï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, d=110x8,1մմ, 12,5 մթն.ճնշ. | ·Ù | 110
17 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»Ýï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, d=63x4,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. | ·Ù | 110
18 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ ÙոÝï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, d=125x9,2մմ, 12,5 մթն.ճնշ. | ·Ù | 270
19 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ Ù»Ýï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, d=160x14,6մմ, 16.0 մթն.ճնշ. | ·Ù | 760
20 | Պողպատե ËáÕáí³ÏÇ ÙոÝï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, DH=159x4,5մմ | ·Ù | 1900
21 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ մոնտաժ | Ñ³ï | 80
22 | DH=127x3,0մմ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³Å | ·Ù | 25
23 | DH=219x5,0մմ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³Å | ·Ù | 25
24 | պողպ.խող. նորմալ հակակոռոզիոն Ù»Ïáõë³óáõÙ | Ù | 100
25 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÷áñÓ³ñÏáõÙ,³խï³Ñ³ÝáõÙ | ·Ù | 3150
26 | Ընդամենը՝
27 | Օդահան և թողարկ հորեր
28 | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=1000ÙÙ,H=1500մմ | մ3 | 2.4 |  |  | 19,24%
29 | Երկաթբետոնե կլոր դիտահոր, 1000x1000մմ | Ñ³ï | 3
30 | Երկաթբետոնե կլոր դիտահոր, 1000x500մմ | Ñ³ï | 3
31 | ¸Çï³ÑáñÇ հատակի ë³É 1,5*1,5 | Ñ³ï | 3
32 | ¸Çï³ÑáñÇ Í³ÍÏÇ ë³É 1,2*1,2 | Ñ³ï | 3
33 | Âáõç» ÙïáóÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï | 3
34 | öáëáñ³ÏÇ ÷áñáõÙ 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 11.76
35 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí | Ù3 | 7.934
36 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 3.826
37 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí h=10ëÙ | Ù2 | 6.76
38 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÑÇÙùÇ ï³Ï B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 0.676
39 | »/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ÑáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó , F-150, W-4, B-20 | Ù3 | 1.52
40 | ²Ùñ³Ý Æ6AI | ï | 0.038
41 | ²Ùñ³Ý Æ8A500C | ï | 0.0571
42 | ²Ùñ³Ý Æ10A500C | ï | 0.1556
43 | ÐáñÇ Ñ³ï³Ï B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó F-150, W-4, | Ù3 | 1.3
44 | ²Ùñ³Ý Æ8A500C | ï | 0.0261
45 | ²Ùñ³Ý Æ10A500C | ï | 0.1632
46 | Պէ եռաբաշխիչ 125*40*125մմ | Ñ³ï | 1
47 | Պէ պողպատ կցաշուրթ 40մմ | Ñ³ï | 1
48 | Պողպատյա փական 40մմ | Ñ³ï | 1
49 | Dу=40x3,0մմ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³Å | ·Ù | 8
50 | Պողպատյա եռաբաշխիչ 159*50*159մմ | Ñ³ï | 2
51 | Պէ պողպատ կցաշուրթ 50մմ | Ñ³ï | 2
52 | Պողպատյա սողնակավոր փական 50մմ | Ñ³ï | 2
53 | ú¹³Ñ»é³óÙ³Ý ÷³Ï³ÝÝ»ñ/í³Ýïáõ½/ В6 Ду 50 PN 20,կցամասեր Պէ անցումներ/ | Ñ³ï | 2
54 | Ü³Ë³Ñ³ßÇí N2 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
55 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
56 | IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÇÝùÝ³Ã³÷ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ µ³ñÓ»Éáí | Ù3 | 200
57 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 40
58 | II Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí, ïá÷³ÝáõÙáí | Ù3 | 100
59 | ÐáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 140
60 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ | Ù3 | 19
61 | ÞÇÝ ³ÕµÇ ¨ ³í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 10ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ | ï | 10
62 | ÐÇÙù»ñ
63 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí Ëï³óáõÙ åÝ¨Ù³Ëï³óáõóÇãÝ»ñáí | Ù2 | 6.4
64 | Ê×Çó ÑÇÙÝ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ h=10ëÙ | Ù2 | 6.4
65 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÑÇÙùÇ ï³Ï B12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó h=30ëÙ | Ù3 | 5
66 | Ð³ï³ÏÝ»ñ
67 | »/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B22.5¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 20
68 | ²Ùñ³Ý Æ6AC-1 | ï | 0.024
69 | ²Ùñ³Ý Æ12A500C | ï | 1.4
70 | Ð³ï³ÏÇ և պատերի ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí ներառյալ ցանցը | Ù2 | 154
71 | ä³ï»ñ
72 | »/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ պատերի å³ïñ³ëïáõÙ B22.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 29.4
73 | ²Ùñ³Ý Æ6AI | ï | 0.1
74 | ²Ùñ³Ý Æ12A500C | ï | 0.9
75 | ²Ùñ³Ý Æ16A500C | ï | 1.2
76 | Ì³ÍÏ
77 | ÐáñÇ ¿É»Ù»Ýï úÐ-1 | Ñ³ï | 1
78 | Âáõç» ÙïáóÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö700ÙÙ | Ñ³ï | 1
79 | Ì³ÍÏÇ ë³É ПКЖ 6,0-1,5 | Ñ³ï | 4
80 | Ü»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï | 0.44
81 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï L100x10ÙÙ | Ï· | 4
82 | ²Ùñ³Ý Æ6AI | ï | 0.15
83 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Í³ÍÏÇ ë³ÉÇ å³ïñ³ëïáõÙ B22,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 3
84 | ²Ùñ³Ý Æ8AI | ï | 0.166
85 | Լցվածության խáÕáí³Ïի իրականացում և մոնտաժ DH=76x4մմ | Ù | 7
86 | Լցվածության խáÕáí³Ïի ձևավոր մասերի մոնտաժ DH=76x4մմ | հատ | 9
87 | Պողպատե ËáÕáí³ÏÇ ÙոÝï³Å,ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ, DH=159x4,5մմ | ·Ù | 10
88 | Պատերի և ծածկի հիդրոմեկուսացում Ç½á·³ÙÇó 2 ß»ñï | Ù2 | 154
89 | Խարամի ß»ñï 350ÙÙ | Ù3 | 20
90 | DH=108x4մմ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» դատարկման ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³Å | ·Ù | 30
91 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ ÙոÝï³Å, û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 150ÙÙ | ·Ù | 8
92 | Ф76ÙÙ ÉáÕ³Ý³íáñ ÷³Ï³ÝÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | Ñ³ï | 1
93 | ÊáÕáí³ÏÇ Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | Ñ³ï | 5
94 | ÊáÕáí³Ï DH=108x2.5մմ | Ù | 36
95 | DH=76x4մմ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ÙáÝï³Å | ·Ù | 18
96 | ÊáÕáí³ÏÇ պողպատյա Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ | Ñ³ï | 10
97 | Ф159ÙÙ պողպատյա ÷³Ï³ÝÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ներառյալ զույգ կցաշուրթերը | Ñ³ï | 2
98 | Ф100ÙÙ պողպատյա ÷³Ï³ÝÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ներառյալ զույգ կցաշուրթերը | Ñ³ï | 2
99 | Ф70ÙÙ պողպատյա ÷³Ï³ÝÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ներառյալ զույգ կցաշուրթերը | Ñ³ï | 2
100 | Փականային հոր
101 | öáëáñ³ÏÇ ÷áñáõÙ 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 14.112
102 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí | Ù3 | 10.286
103 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Ù3 | 3.826
104 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí h=10ëÙ | Ù2 | 1
105 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÑÇÙùÇ ï³Ï B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó | Ù3 | 1
106 | »/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ÑáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó , F-150, W-4, | Ù3 | 1
107 | ²Ùñ³Ý Æ6AI | ï | 0.05
108 | ²Ùñ³Ý Æ12A500C | ï | 0.1856
109 | Ընդամենը՝
110 | Ü³Ë³Ñ³ßÇí N3 ò³ÝÏ³å³ï
111 | ²×³Í Í³é³ñÙ³ïÝ»ñÇ ¨ Ã÷»ñÇ Ñ³ÝáõÙ Ó»éùáí | Ñ³ï | 20 |  |  | 6,65%
112 | ÐáÕ³ÏáõÛïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 30
113 | Ցանկապատի հիմքերի ÷áñáõÙ 4-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 11.25
114 | 2-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 6
115 | ø³Ý¹³ó µáõë³Ï³Ý ÑáÕÇ ß»ñïÇ ÷éáõÙ ¹³ßïáõÙ | Ù3 | 15
116 | ò²ÜÎ²ä²îÆ ¸ðì²¶ 1
117 | Ê×Ç ß»ñïÇ ÷éáõÙ ïá÷³ÝáõÙáí h=5ëÙ հիմքերի ï³Ï | Ù3 | 1
118 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ù3 | 9
119 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 60x60x4մմ | մ | 135
120 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 45*45*3ÙÙ | Ù | 360
121 | ²Ùñ³Ý Æ10A500C | ï | 0.3
122 | "Ռաբիցա" ցանց, d=2,5մմ, բջիջը 50x50մմ/ցինկապատ/ | Ù2 | 153
123 | Þ»ñï³åáÕå³ï 4x40 | Ï· | 80
124 | Þ»ñï³åáÕå³ï 6x40 | Ï· | 60
125 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ / ËáÕáí³Ï, ó³Ýó, ß»ñï³åáÕå³ï, ³Ùñ³Ý/ | ïÝ | 3.02
126 | Ø»ï³Õ» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï | Ù2 | 160
127 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹³ñå³ë 1 Ñ³ï
128 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ / ËáÕáí³Ï, ÃÇÃ»Õ, ß»ñï³åáÕå³ï/ | ïÝ | 0.1496
129 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 60x60x4մմ | մ | 6
130 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 45*45*3ÙÙ | Ù | 20
131 | "Ռաբիցա" ցանց, d=2,5մմ, բջիջը 50x50մմ/ցինկապատ/ | Ù2 | 14
132 | äáÕå³ï» ÃÇÃ»Õ 3ÙÙ Ñ³ëï | Ù2 | 2
133 | Þ»ñï³åáÕå³ï 40x6 | Ï· | 1
134 | Þ»ñï³åáÕå³ï 6x30 | Ï· | 1
135 | ÌËÝÇ | Ñ³ï | 4
136 | ´éÝ³Ï | Ñ³ï | 1
137 | ö³Ï³Ý,ÏáÕå»ù | Ñ³ï | 1
138 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ» ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ù3 | 0.27
139 | Ընդամենը՝
Ինքնարժեք
Շահույթ
Արժեք
| ²²Ð | 20%
ÀÜ¸²ØºÜÀ
Ներառյալ չնախատեսված ծախսերը 1.5%
| Նախահաշվային գին |  |  |  | 105.890.118